## specifikace
Zakázka: | ÚŘAD PRÁCE ČR- KARVINÁ, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388/60a ODSTRANĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁVAD OBJEKTU | [5 empty] | 2016-01-30
Vypracoval: | Ing. Josef Nezval | [5 empty] | Systém: EPS
Váš obchodník: | [6 empty] | Použitá technologie: Scharck
|  |  |  | Materiál (Kč) |  | Montáž (Kč)
Typ: | Popis: | počet | jedn | cena/jedn. | cena celkem | cena/jedn. | cena celkem
B5-SCU-CP | B5 Integral skříň s tiskárnou a výřezem pro ovl. panel vč. zdroje PSU | 1 | ks
B5-CII | B5 ovládací panel interní MAP | 1 | ks
MAPTXT-RA CS01 | výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | 1 | ks
B5-MMI-CIP | B5 ovládací panel externí MAP MMI BUS | 4 | ks
B5-EPI-FPCZ | B5 OPPO CZ dle DIN 14661, včetně skříně | 1 | ks
B5-DXI2 | B5-DXI2 karta kruhových analogových linek X-LINE | 3 | ks
B3-USI4 | B3-USI4 karta sériových rozhraní | 1 | ks
B3-REL16 | B3-REL16 reléová karta | 1 | ks
ST-SET REL16 W | konektor B3-REL 16 - připojení z boku | 1 | ks
B5-BAF | B5-BAF ovládací karta | 1 | ks
SD-CARD | SD- karta ( 516MB) | 1 | ks
B5 BFP | čelní zaslepovací deska Integral | 4 | ks
AKKU 24 | Akku 12 V / 24 Ah | 2 | ks
BX-IOM | v/v modul BX-IOM, vč. zkrat. izolátoru | 17 | ks
GEH MOD IP66 | krabice pro moduly IP66, 94x94x57 mm | 17 | ks
BX-REL4 | reléový modul BX-REL4, vč. zkrat. izolátoru | 1 | ks
GEH MOD2 IP66 | krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm | 1 | ks
BX-SOL | siréna na kruhovou linku | 15 | ks
Euroalarm FBF 2001 COMPL | OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661:2001, český popis, kompatibilní s ústřednami EPS Zettler, Esser, Schrack, Menvier, Interlogix, Notifier, BSX, F1 - včetně originální půlcylindrické vložky. | 1 | ks
TMA624M | KTPO 24V s motýlkovým zámkem CISA | 1 | ks
BL V4 RT | maják červený, červená čočka, 24 V / 130 mA,IP65 | 1 | ks
EPS Provozní kniha | provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR - v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. | 1 | ks
BF362-3A/24V | zdroj dle EN54-4, 24V/3A, kovový kryt,aku 2x18Ah | 12 | ks
| jistič 10A/1 | 14 | ks
Hlásiče
MTD 533X | multisenzorový hlásič MTD 533X | 308 | ks
USB 501-6 | sokl USB 501-6, bez loop kontaktu | 308 | ks
S USB 501 | popisný štítek pro USB501 | 308 | ks
MCP545X-1R | tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 | 31 | ks
29600-225 Aerosol Test gas | Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře | 2 | ks
Kabely:
| Kabel PRAFlaCom 2x2x0.8 | 3340 | m
| Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30 | 350 | m
| Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8/E30 | 430 | m
| Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8/E30 | 40 | m
| příchytka pro trubku, včetně turbošroubu, funkční trasa | 930 | ks
| ocelový kabelový žlab 50/50 SYTÉM ZACH. FUNKČNOSTI E30 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 1,2m) | 55 | m
| tubka pvc d 32 | 450 | m
| tubka pvc d 16 | 3850 | m
| Plafladur 3x2,5 | 450 | m
Stavební práce:
| Průraz zdivem do tloušťky 15cm | 245 | ks
| Průraz zdivem do tloušťky 30cm | 25 | ks
| Drážka do zdiva 3x3cm, zapravení omítky | 1450 | m
HZS
| Oživení a programování | 1 | ks
| Výchozí revize | 1 | ks
| Mimostaveništní doprava | 1 | ks
| Funkční zkouška | 1 | ks
| Zaškolení obsluhy | 1 | ks
| Projekt ZDP | 1 | ks
| Připojení na pult PCO HZS | 1 | ks
| Zednické práce | 64 | hod
| Napojení ve stávajících silových rozvaděčích | 32 | hod
| Spolupráce s provozovatelem ZDP | 8 | hod
| Demontáže stávajících senzorů EPS na chodbě | 32 | hod
| Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | 8 | hod
Mezisoučet v Kč, bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Cena celkem v Kč, bez DPH | [6 empty] | 0
DPH 21% | [6 empty] | 0
Cena celkem v Kč, s DPH | [6 empty] | 0